彰化縣二林地政事務所檔案庫房管理要點
檔案局106年3月15日檔企字第1060000859號函同意備查
一、彰化縣二林地政事務所（以下簡稱本所）為辦理檔案庫房設施維護及人員進出管制作業，特訂定本要點。
二、檔案庫房採單一出入口門禁管制方式管理，檔案管理人員須持經設定使用權限之識別卡後始得進入，進入時間均自動登錄，俾利安全管理並供查核，其他人員非經許可不得進入。
三、非檔案管理人員因業務需要須進入檔案庫房時，應由檔案管理人員陪同進入，並於「人員進出檔案庫房紀錄表」（如附表1）記錄進入時間及辦理事項。離開檔案庫房前，檔案管理人員應確實檢查有無攜出檔案及相關設備是否正常，並於「人員進出檔案庫房紀錄表」記錄離開時間。
四、檔案庫房內嚴禁下列行為：
（一）使用或存放易燃、易爆物品。
（二）吸菸。
（三）飲食或儲存食物。
（四）植養生物。
（五）未經許可私自攜出檔案或未經許可攝影拍照。
（六）破壞檔案或變更檔案內容。
五、檔案管理人員於檔案庫房應每日進行查檢工作並填寫「檔案庫房安全設施例行性檢查紀錄表」（如附表2），其事項包括：
（一）照明、消防設備及空調系統是否正常。
（二）防盜保全系統是否正常。
（三）錄影監視、通訊系統是否正常。
（四）門禁管制系統是否正常。
（五）除溼機、防潮櫃及機密檔案櫃是否正常。
（六）天花板是否有滲水現象。
六、檔案管理人員應每日檢視庫房溫溼度記錄系統是否正常，並於「溫溼度紀錄表」記錄之（如附表3）。
七、檔案庫房之設備有損毀或異常時，檔案管理人員應進行必要之處置，並立即通報相關單位進行維修，並將其結果記錄於「庫房設施維護紀錄表」（如附表4）。
八、遇有豪大雨特報或颱風警報時，檔案管理人員應預作防災準備，如注意檔案庫房排水口保持暢通。災後應立即檢查檔案庫房地面是否積水，牆壁及天花板是否有滲水現象。
九、檔案庫房應維持整潔，檔案架及通道不可堆置雜物，並定期清潔地板、檔案架及檔案上之灰塵，且施以防蟲、鼠、黴菌防治處理，亦應注意避免損害檔案並符合環保規定。
十、檔案管理人員下班前，應確實檢查庫房週邊狀況及相關電源、門窗、是否已確實關閉。
十一、檔案管理人員職務異動時，應將檔案庫房檔案數量、相關簿冊、相關設備、管理物品等完成移交後，始得離職。

附表1
彰化縣二林地政事務所
人員進出檔案庫房紀錄表
日 期	單 位	辦理事項	進入 / 時間	離開 / 時間	人數	管理 / 人員	備 註
	姓 名
/			：	：

/			：	：

/			：	：

/			：	：

/			：	：

/			：	：

/			：	：

/			：	：

管理人員： 課 長： 主 任：
附表2
    彰化縣二林地政事務所
檔案庫房例行性查檢紀錄表
查檢日期	門禁防盜	空 調	消 防	照 明	監 視	通 訊
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常
/	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常	□正常 / □異常

管理人員： 課 長： 主 任：
附表3
彰化縣二林地政事務所檔案庫房溫溼度紀錄單

日 期		溫 度（℃）	相對溼度（％）	管理人員簽名
月 日	時 分
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：
/	：

管理人員：＿＿＿＿＿＿＿ 課長：＿＿＿＿ ＿＿＿ 主任：＿＿＿＿ ＿＿＿＿
附表4
彰化縣二林地政事務所
檔案庫房設施維護紀錄單

設施名稱
報請送修（查檢）日期
維修（查檢）原因
修護廠商
修復（查檢）狀況
完成修復（查驗）日期
管理人員
備 註

管理人員：＿＿＿＿＿＿＿＿課長：＿＿＿＿＿＿＿＿主任：＿＿＿＿＿＿＿＿